清远市海绵城市建设管理办法

(征求意见稿）

- 总则

第一条  为加快推进我市海绵城市建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国水法》、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（粤府办〔2016〕53号）等相关法律法规及文件的规定，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

第三条  遵循规划引领、生态优先、因地制宜、统筹建设的原则，在确保城市排水防涝安全的前提下，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，充分保护、修复和恢复城市水生态系统，统筹低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统、超标雨水排放系统，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。

第四条  全市行政区域范围内所有新建（改建、扩建）的建筑与小区、城市道路、绿地与广场、城市水系等建设项目均适用本办法。

第五条  推进海绵城市建设责任主体是各级人民政府，各级人民政府应指定行政主管部门，建立完善工作机制，编制本区域海绵城市建设规划，制定实施计划，纳入绩效考核管理。

第六条  市级职能部门负责监督管理和行业指导，实施市本级项目建设；县（市、区，含功能区，下同）级职能部门负责具体落实行业管理和本级项目建设。各级发展改革、自然资源、住建、交通运输、水利、生态环境、城市管理等部门要加强项目监管，实现海绵城市建设管理流程全覆盖。

- 部门职责

第七条  县（市、区）人民政府应建立海绵城市建设工作领导机制，组织相关部门成立海绵城市协调管理机构，统筹海绵城市建设。

第八条  发展改革部门负责将海绵城市建设纳入国民经济和社会发展计划、政府投资项目年度计划，将海绵城市建设内容纳入项目建议书、可行性研究报告阶段项目备案或审批管理。

第九条  财政部门负责海绵城市建设资金的筹措、监管等工作，会同海绵城市主管部门建立相应管理制度，开展绩效考核，探索创新投融资模式，建立长效投入机制。

第十条  自然资源部门在组织编制或修编国土空间总体规划时应与海绵城市专项规划进行协调，在控制性详细规划及相关专项规划中落实海绵城市专项规划相关约束性指标要求，并将其作为规划条件的内容纳入到土地出让合同中。在选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等“一书两证”的核查、许可等审批环节应落实海绵城市的相关要求。

第十一条  住建、交通运输、水利分别牵头负责房屋建筑与市政基础设施、公路、城市水系建设项目的海绵城市设计、建设、验收的监督和管理。建立相应的海绵城市建设工程项目储备制度，编制项目滚动规划和年度建设计划，避免大拆大建。要将海绵城市建设要求及相关工程措施作为施工图审查环节的重点审查内容，工程竣工验收应检查海绵城市相关工程措施的落实情况。城市管理和综合执法部门负责公园、广场、城市道路等市政设施及园林绿化的维护和管理。

第十二条  其他有关部门要按照职责分工，各司其职，密切配合，共同做好海绵城市建设相关工作。

- 规划、立项、用地、设计管理

第十三条  海绵城市专项规划及各控规单元海绵城市专篇应分层级编制。市级层面海绵专项规划及各控规单元海绵城市专篇由市人民政府指定的部门负责组织编制，县（市、区）级海绵城市专项规划及各控规单元海绵城市专篇由县（市、区）人民政府负责组织编制。海绵城市专项规划是建设海绵城市的重要依据。海绵城市专项规划应确定区域内建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场、城市水系等项目的年径流总量控制率等海绵城市强制性指标。

第十四条  编制或修编国土空间规划时，应将雨水年径流总量控制率纳入国土空间规划，将专项规划中提出的自然生态空间格局作为城市发展空间开发管制要素；编制或修编控制性详细规划时，应落实雨水年径流总量控制率等指标；编制或修编城市道路、绿地、水系、排水防涝等专项规划时，应与海绵城市专项规划充分衔接。

第十五条  海绵城市协调管理机构应会同建设项目行业主管部门制定各行业内的海绵城市豁免清单，将不得或不宜建设海绵城市设施的项目类型纳入豁免清单。在应做尽做的前提下，属于豁免清单范围内的建设项目在立项及规划设计等环节对海绵城市不做强制要求。

全市行政区域内除已纳入豁免清单范围的项目外所有新建（改建、扩建）项目应按海绵城市相关要求进行建设，海绵城市建设设施与建设项目主体工程应同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。因项目实际情况不能按海绵城市标准或规划条件建设的，由项目建设单位向相关海绵城市协调管理机构提出申请，并由海绵城市协调管理机构牵头会同相关部门，结合项目实际情况组织研究论证，以海绵城市建设效益最大化的原则明确具体的建设要求。

第十六条  批、核准的投资项目应在项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告中增加海绵城市建设专项内容。财政性投资项目在项目建议书中应对海绵城市建设设施适宜性进行阐述明确，在可行性研究报告中应提出海绵城市建设的目标、措施及主要建设内容，对技术和经济可行性进行全面分析，并提出投资估算。社会资本投资项目在项目申请报告中应提出海绵城市建设的目标、措施、主要建设内容、投资额及社会效益情况。

第十七条  建设项目的选址意见书、出让用地规划条件或市政工程规划设计条件，应提出雨水年径流总量控制率等海绵城市建设基本指标要求，并纳入建设用地规划许可证的规划设计条件。

第十八条  项目建设单位应在项目设计阶段增加海绵城市设计专篇，内容应包括海绵城市建设工程要求、项目规划方案、海绵城市计算书（含年径流总量控制率计算、海绵城市设施规模计算、指标核算情况）等。

第十九条  项目建设单位应严格按照规划条件要求开展海绵城市方案设计，方案设计不能满足海绵城市建设要求的，规划部门不予核发建设工程规划许可证。

第二十条  审图机构对建设项目进行施工图审查时，应将海绵城市相关工程措施作为重点审查内容，严格按照国家、省、市的相关规范和技术要求进行审查，在施工图审查意见书中明确海绵城市设计内容的审查结论，达不到海绵城市技术要求的，不得出具施工图审查合格证。

- 建设、验收、移交管理

第二十一条  建设单位在项目开工前应委托审图机构按照国家、省、市项目建设相关规范、技术要求对项目设计文件进行审查，审查意见书应明确海绵城市建设设施审查结论。符合海绵城市建设要求的，相关行政主管部门方可核发施工许可证。

第二十二条  经审查合格的施工图设计文件，任何单位和个人不得擅自修改；对建设工程施工图设计文件中涉及海绵城市建设设施的内容进行变更设计的，建设单位应将变更设计后的施工图设计文件送原审查单位重新审查，变更后的海绵城市建设设施不得低于相应的海绵城市建设相关标准和要求。

第二十三条  海绵城市建设设施应按照“先地下、后地上”的要求，科学合理统筹施工，相关分项工程施工应符合设计文件及相关规范规定，监理单位应全过程监督。

第二十四条  海绵城市建设设施应在工程的竣工验收环节进行验收，建设单位应在工程竣工验收报告中写明海绵城市相关工程措施的落实情况。对未按审查通过的海绵城市建设设施施工图设计文件施工或功能性检测指标不符合设计要求的项目，不予通过验收，不得交付使用。

第二十四条  海绵城市建设设施竣工验收合格后，应随主体工程同步移交相关单位。

第五章  运营管理

第二十五条  住建、交通运输、城管、水利部门部门分别牵头制定相应领域海绵城市设施的运营维护管理规定。市政公用项目的海绵城市建设设施由相关职能部门负责维护管理，其经费由各级财政统筹安排；公共建筑的海绵城市建设设施由产权单位负责维护管理；住宅小区等房地产开发项目的海绵城市建设设施由其物业管理单位负责维护管理。

第二十六条  负责海绵城市设施维护管理的单位应按相关规定建立完善海绵城市设施维护管理制度和操作规程，配备专人管理，利用先进技术、监测手段定期对设施进行监测评估，确保设施功能正常发挥、安全运行。

- 其他

第二十七条  积极探索资本运作模式，鼓励社会资本多渠道、多形式参与海绵城市项目建设及运营管理，通过市场化运作，提高运营质量和服务水平。

第二十八条  鼓励和支持海绵城市建设的科学研究和先进适用技术、设备及材料的推广应用。

第二十九条  各级海绵城市建设工作领导机构和主管部门应积极开展海绵城市建设的宣传引导活动，提高全社会对海绵城市建设的认识。

第三十条  建设、规划、设计、施工、监理、审图机构等单位违反本办法的，由相关主管部门按照行业管理规定处理。有关国家机关及其工作人员违反本办法的，依法依规给予处理。

第三十一条  各县（市、区）可参照本办法，结合实际情况因地制宜制定管理办法（细则）。

第三十二条  本办法由市海绵城市建设主管部门解释。

第三十三条  本办法自公布之日起施行，有效期至2025年4月30日。