2018年“回头看”及固体废物环境问题专项督察整改事项(序号十六）的整改情况公示

根据广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》(粤环函〔2020〕310号)要求，现将“2018年“回头看”及固体废物环境问题专项督察整改事项(序号十六）”整改情况公示如下：

- 反馈问题

- 在管网建设方面，省督察整改方案要求，2017年9月底前全省须建成5000公里管网，以弥补“十二五”期间的欠账。经核实，全省确实总体补完了“十二五”管网建设欠账，但主要集中在广州、深圳和东莞市，其他城市管网建设力度明显不足。由于管网滞后、截污不全、雨污不分，导致全省有韶关、肇庆、梅州、河源、清远、中山、潮州、云浮、汕尾等9个地市污水处理厂进水化学需氧量平均浓度低于140毫克/升，有69座污水处理设施进水化学需氧量平均浓度低于100毫克/升，没有发挥减排效益。

- 整改目标

- 2020年新增县级以上城市污水管网46公里，2020年改造城镇老旧污水管网41公里。

三、整改措施

落实地方党委、政府污水管网建设主体责任，加快雨污分流建设与改造，加大污水处理厂配套管网建设力度。新建管网划分排水单元，确保建成一段、验收一段、通水使用一段，提高污水收集率。污水管网缺失的地区，特别是进水浓度低的污水处理厂，加快补齐污水配套管网。抓紧排查老旧管网和“僵尸管网”，准确掌握污水管网缺失、病害（淤积堵塞、老化渗漏、下沉塌陷）、错接漏接、建成但未通水使用等情况，逐个进行修复、连通。

四、整改措施落实情况

- 整改目标完成情况

根据《关于2020年全省污染防治攻坚战重点目标任务完成情况的通报》（粤污防办〔2021〕1号），我市2018年以来新增县级以上城市污水管网189.95公里，2018 年以来城镇老旧污水管网改造127.35公里，2018 年以来新增镇级污水处理设施处理能力9.999万吨/日。

- 整改措施落实情况

我局敦促各县（市、区）主管部门加强加快雨污分流建设与改造，加大污水处理厂配套管网建设力度。新建管网划分排水单元，确保建成一段、验收一段、通水使用一段，提高污水收集率。污水管网缺失的地区，城市的污水处理厂均编制了“一厂一策”，加快补齐污水配套管网。

1.2020年印发并实施《清远市城镇污水处理提质增效三行动方案（2019-2021年）》，2021年完成清远市城市生活污水处理“双转变、双提升“提质增效工作（2021 年上半年）评估。

2．及时调度污水、雨水管网建设、老旧管网改造、雨污分流等工作进展，积极推进项目、加快工程进度，加快补齐城镇污水收集处理设施短板，尽快实现全区城市建成区污水管网全覆盖、全收集、全处理目标，全面提升城镇生活污水收集处理能力和水平，保障污染防治攻坚战工作顺利开展。

3.市委、市政府研究决定由国企成立了清远市排水管理有限公司，统筹污水排水建设和管护工作，并分阶段开展组建接管工作，有利于加快补齐城镇生活污水处理设施及管网建设短板，理顺管理体制，提升机械化、信息化管护水平，建立健全清远市排水长效管护体制，提升污水收集和处理能效。

五、评估结论

- 以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式，向清远市水利局反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

- 公示时间：2022年3月XX日至2022年3月XX日，共5个工作日。

- 受理部门：清远市水利局

- 联 系 人：王奎，联系电话：0763-3369330

- 联系地址：清远市新城区鹿鸣路八号之9

- 清远市市生态环境保护督察整改

- 工作领导小组办公室

- 2022年3月XX日